DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION)

SiKEPo

Sistem Informasi Kendali dan Penanganan Peralatan

Telkom Test House (TTH)

Modul Manajemen, Verifikasi, Pemeriksaan, dan Peminjaman Peralatan

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | : SRS-SiKEPo-TLKM13-01 |
| Versi Dokumen | : 1.0 (Draf) |
| Tanggal | : 08 September 2026 |
| Disusun Berdasarkan Acuan | : TLKM13/P v6 Prosedur Penanganan Peralatan; TLKM13/IK/003 v5 IK Verifikasi Peralatan; TLKM13/F/001 v2 Daftar Peralatan; TLKM20/F/005 v2 Pernyataan Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan Pihak Eksternal; Skema Basis Data db_sikepo |
| Status | : Draf untuk Kaji Ulang Pemangku Kepentingan |

Catatan: Dokumen ini disusun sebagai turunan digitalisasi proses manual pada TLKM13/P Prosedur Penanganan Peralatan dan TLKM13/IK/003 Instruksi Kerja Verifikasi Peralatan yang berlaku di Telkom Test House, dengan mengacu pada rancangan skema basis data db_sikepo sebagai dasar kebutuhan data sistem.

# BAGIAN I — PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang dan Tujuan

### 1.1 Latar Belakang

Telkom Test House (TTH) mengoperasikan tiga laboratorium, yaitu Laboratorium Pengujian Device (Lab DES), Laboratorium Pengujian Infrastructure Quality Assurance (Lab IQA), dan Laboratorium Kalibrasi (Lab Kalibrasi), yang bersama-sama mengelola tujuh kelompok Peralatan: Kalibrasi (KAL), Device (DEV), Optical Communication System (OCS), Internet Protocol & Radio Base Transmission (IPR), Fiber Access (FBA), Energy (ENE), dan Safety (SFT). Berdasarkan TLKM13/F/001 Daftar Peralatan, jumlah Peralatan, alat bantu, dan Peralatan tidak layak yang dikelola mencapai ratusan unit dan terus bertambah.

Sesuai TLKM13/P Prosedur Penanganan Peralatan dan TLKM13/IK/003 Instruksi Kerja Verifikasi Peralatan, pengelolaan Peralatan saat ini dilaksanakan secara manual berbasis berkas kerja elektronik (Microsoft Excel) yang terpisah untuk setiap Peralatan, dengan pemutakhiran daftar induk (TLKM13/F/001) dilakukan dua kali dalam setahun. Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan yang teridentifikasi langsung dari dokumen acuan, antara lain: (a) risiko rekaman riwayat verifikasi rusak apabila prosedur salin-tempel (copy-paste) dari Lembar Rincian Verifikasi ke Log Verifikasi tidak dilakukan sebagai nilai (values), sebagaimana diperingatkan pada TLKM13/IK/003 butir 8.3; (b) keterlambatan pemutakhiran status kelayakan dan lokasi Peralatan karena pembaruan daftar induk hanya dilakukan berkala; (c) sulitnya penelusuran riwayat peminjaman, pemeriksaan kondisi, dan verifikasi suatu Peralatan secara terpusat; serta (d) beban administratif PIC Peralatan dalam mengelola berkas Excel yang terpisah untuk setiap unit Peralatan.

TLKM13/IK/003 butir 8.4 angka 5 secara eksplisit mengantisipasi transisi ini dengan menyatakan bahwa pencatatan Log Verifikasi akan berpindah ke sistem SiKEPo setelah modul verifikasi pengembalian tersedia. Dokumen ini disusun untuk menindaklanjuti amanat tersebut dengan merumuskan kebutuhan perangkat lunak SiKEPo sebagai sistem informasi yang menggantikan sebagian proses manual pengelolaan Peralatan, dengan tetap mengacu pada ketentuan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan prosedur mutu TTH yang berlaku.

### 1.2 Tujuan

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) ini disusun untuk:

- Menetapkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem SiKEPo sebagai acuan bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan dalam membangun dan menguji sistem;

- Memastikan digitalisasi proses penanganan Peralatan — meliputi pendataan, verifikasi kelayakan, pemeriksaan kondisi, dan peminjaman — tetap selaras dengan TLKM13/P Prosedur Penanganan Peralatan dan TLKM13/IK/003 Instruksi Kerja Verifikasi Peralatan;

- Menjadi dasar penyusunan skenario uji terima (User Acceptance Test) dan matriks keterlacakan kebutuhan; dan

- Menjadi acuan bersama (single source of truth) yang menjembatani proses bisnis pada dokumen mutu ISO/IEC 17025:2017 dengan rancangan basis data (db_sikepo) yang telah disusun.

## 2. Ruang Lingkup

### 2.1 Cakupan (In-Scope)

Ruang lingkup pengembangan SiKEPo pada tahap ini mencakup fungsi-fungsi yang secara langsung didukung oleh rancangan skema basis data db_sikepo dan proses bisnis yang berkaitan pada TLKM13/P serta TLKM13/IK/003, yaitu:

- Manajemen data pengguna dan hak akses (users);

- Manajemen data laboratorium dan ruangan penyimpanan Peralatan (labs, ruangan);

- Manajemen data induk (master) Peralatan, termasuk status registrasi/verifikasi kelayakan (peralatan);

- Verifikasi peralatan sebelum ditempatkan atau dikembalikan ke layanan sebagai turunan digital TLKM13/F/003 dan TLKM13/IK/003;

- Pemeriksaan dan pencatatan kondisi peralatan (pemeriksaan_peralatan);

- Peminjaman peralatan beserta detail persetujuan, kondisi saat dipinjam, dan kondisi saat dikembalikan (peminjaman, detail_peminjaman); dan

- Pelaporan status dan riwayat Peralatan untuk kebutuhan manajemen dan audit.

### 2.2 Batasan Cakupan (Out-of-Scope)

Sesuai butir 8 (Asumsi, Ketergantungan, dan Batasan), fungsi-fungsi berikut pada TLKM13/P belum tercakup pada skema data saat ini dan diusulkan sebagai pengembangan tahap berikutnya:

- Pengecekan antara dan peta kendali statistik (TLKM13/F/002);

- Penjadwalan kalibrasi, pengecekan antara, dan pemeliharaan (TLKM13/F/008);

- Verifikasi fungsi dan uji banding untuk peralatan yang tidak dapat dikalibrasi (TLKM13/F/004, TLKM08/F/002, TLKM08/F/003);

- Pengamatan dan pemantauan lingkungan (TLKM13/F/005);

- Surat Keterangan Membawa Peralatan untuk penggunaan di luar laboratorium (TLKM13/F/006);

- Register peralatan Tidak Layak secara mandiri di luar status pada data induk Peralatan (TLKM13/F/011); dan

- Integrasi otomatis dengan sistem pengendalian dokumen SIDOMO dan pelaksanaan kalibrasi eksternal itu sendiri (diatur pada TLKM21/P).

## 3. Definisi dan Istilah

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| TTH | Telkom Test House, unit laboratorium pengujian dan kalibrasi PT Telkom Indonesia. |
| SiKEPo | Sistem informasi yang menjadi objek SRS ini, digunakan untuk mengendalikan penanganan peralatan TTH. |
| Peralatan | Peralatan, standar acuan, bahan acuan, atau peranti lunak pengukuran yang digunakan dalam kegiatan pengujian/kalibrasi. |
| PIC | Personel yang ditunjuk Mgr. Lab melalui Surat Tugas/SK sebagai penanggung jawab suatu Peralatan. |
| Mgr. Lab | Manager Laboratorium, penanggung jawab TLKM13/P dan penyetuju keputusan kelayakan Peralatan. |
| Verifikasi | Pemeriksaan untuk memastikan peralatan memenuhi persyaratan sebelum ditempatkan/dikembalikan ke layanan. |
| Pengecekan Antara | Pemantauan kinerja metrologi peralatan di antara dua kalibrasi (di luar cakupan SRS tahap ini). |
| Kondisi S/TS/TB | Hasil pemeriksaan verifikasi: Sesuai, Tidak Sesuai, atau Tidak Berlaku, sesuai TLKM13/IK/003. |
| Kondisi Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat | Klasifikasi hasil pemeriksaan fisik rutin peralatan pada modul pemeriksaan kondisi. |
| CALIBRATION / LAYAK | Label status peralatan yang layak digunakan tanpa batasan. |
| LIMITED CALIBRATION | Label status peralatan yang layak digunakan hanya pada rentang/parameter/kondisi tertentu. |
| DO NOT USE | Label status peralatan yang tidak layak digunakan dan berada dalam isolasi. |
| A1–A7 | Kode aktivitas yang mewajibkan verifikasi peralatan sesuai TLKM13/IK/003 butir 2.2 (baru, setelah kalibrasi, dipinjam, dipindahkan, diperbaiki, dipelihara, segel rusak). |
| SIDOMO | Sistem pengendalian dokumen dan rekaman mutu TTH tempat rekaman hasil verifikasi diunggah. |
| Nomor Aset / Kode peralatan | Identitas unik suatu peralatan, dicatat pada TLKM13/F/001 dan pada label peralatan. |
| Role (Peran Pengguna) | Kelompok hak akses pada SiKEPo: admin, manager, dan staff. |
| Soft Delete | Mekanisme penghapusan data secara logis (kolom deleted_at) tanpa menghapus rekaman secara fisik, untuk menjaga keterlacakan. |

## 4. Dokumen Acuan

- SNI ISO/IEC 17025:2017 — Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, khususnya klausul 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.5, 7.7, 7.10, 7.11, dan 8.4.

- KAN Pd-02.05 — Guide on Measurement Assurance.

- KAN K-02 — Persyaratan Khusus Laboratorium Kalibrasi.

- TLKM13/P Versi 06 — Prosedur Penanganan Peralatan.

- TLKM13/IK/003 Versi 01 (draf 05) — Instruksi Kerja Verifikasi Peralatan.

- TLKM13/F/001 Versi 02 — Daftar Peralatan (2026).

- TLKM20/F/005 Versi 02 — Pernyataan Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan Pihak Eksternal TTH.

- TLKM21/P — Prosedur Kalibrasi Peralatan.

- TLKM07/P — Prosedur Tindakan Koreksi, Perbaikan, dan Pencegahan.

- PM2/TLKM — Panduan Mutu Pengujian TTH; PM3/TLKM — Panduan Mutu Kalibrasi TTH.

- Skema Basis Data db_sikepo — rancangan basis data MySQL/MariaDB (utf8mb4) sistem SiKEPo, mencakup tabel users, labs, ruangan, peralatan, peminjaman, detail_peminjaman, dan pemeriksaan_peralatan.

# BAGIAN II — KONTEKS KEBUTUHAN

## 5. Pemangku Kepentingan dan Peran

Skema basis data db_sikepo menetapkan tiga peran akun (role): admin, manager, dan staff. Ketiga peran teknis ini dipetakan terhadap peran fungsional yang didefinisikan pada TLKM13/P dan TLKM13/IK/003 sebagai berikut.

| Pemangku Kepentingan | Role Sistem (db_sikepo) | Peran Fungsional (TLKM13/P) | Ringkasan Tanggung Jawab pada SiKEPo |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin | admin | Administrator Sistem / Pengendali Dokumen (PD) | Mengelola akun pengguna, data induk laboratorium dan ruangan, serta konfigurasi sistem; tidak terlibat langsung dalam keputusan teknis kelayakan Peralatan. |
| Manager | manager | Mgr. Lab (Manager Laboratorium) | Menyetujui hasil verifikasi dan keputusan kelayakan Peralatan; menyetujui/menolak alat masuk atau kembali ke layanan; menyetujui peminjaman; menonaktifkan peralatan; meninjau laporan dan dampak ketidaksesuaian. |
| Staff — PIC Peralatan | staff | PIC Peralatan / Operator | Mendaftarkan peralatan baru; melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan kondisi; mengajukan serta memproses detail peminjaman; memutakhirkan data induk peralatan pada wilayah tanggung jawabnya. |
| Staff — Pelaksana Pengujian/Kalibrasi | staff | Peminjam / Pengguna Peralatan | Mengajukan peminjaman peralatan; melaporkan kejadian yang berpotensi memengaruhi kelayakan peralatan; tidak menggunakan peralatan yang belum berstatus layak. |

Catatan: kolom position pada tabel users memungkinkan diferensiasi lebih lanjut atas peran fungsional yang menggunakan role teknis sama (misalnya beberapa staff berperan sebagai PIC Peralatan, sebagian lain sebagai pelaksana pengujian/kalibrasi), sehingga matriks akses pada Bagian III butir 13 tetap dapat diberlakukan secara konsisten dengan tiga role yang tersedia pada basis data.

## 6. Gambaran Umum Sistem

### 6.1 Konseptual Sistem

Secara konseptual, SiKEPo mengelola siklus hidup Peralatan mulai dari registrasi hingga penonaktifan, mengikuti alur makro berikut, yang merupakan penyederhanaan Diagram Alir Penanganan Peralatan pada TLKM13/P ke dalam kebutuhan sistem informasi:

| No. | Tahapan | Deskripsi Singkat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi Data Induk | PIC mendaftarkan peralatan baru pada ruangan dan laboratorium tertentu. Status awal jenis = pending. |
| 2 | Verifikasi Kelayakan | PIC melakukan verifikasi (identitas, kondisi fisik, fungsi, sertifikat kalibrasi) dan mengusulkan keputusan; Mgr. Lab menyetujui sehingga status berubah menjadi aktif atau ditolak. |
| 3 | Pemeriksaan Kondisi Berkala/Insidental | PIC/pengguna mencatat kondisi peralatan (baik/rusak_ringan/rusak_berat) pada setiap kejadian yang relevan, termasuk sebelum dan sesudah peminjaman. |
| 4 | Peminjaman | Pengguna mengajukan peminjaman satu atau beberapa peralatan; permohonan disetujui per peralatan; kondisi peralatan dicatat saat diserahkan dan saat dikembalikan. |
| 5 | Tindak Lanjut Ketidaksesuaian | Peralatan dengan kondisi rusak_berat/rusak_ringan atau hasil verifikasi tidak sesuai ditindaklanjuti oleh Mgr. Lab, termasuk kemungkinan penonaktifan (jenis = tidak_aktif). |
| 6 | Pelaporan dan Audit | Seluruh riwayat registrasi, verifikasi, pemeriksaan, dan peminjaman tersedia sebagai rekaman tertelusur bagi Manajer Mutu dan auditor. |

Konsep ini menempatkan SiKEPo sebagai pengganti fungsi pencatatan pada TLKM13/F/001 (Daftar Peralatan), TLKM13/F/003 (Verifikasi Peralatan — Log Verifikasi), dan sebagian TLKM13/F/010 (Logbook Peralatan) untuk kegiatan pemeriksaan kondisi dan peminjaman, sehingga seluruh pihak memiliki satu sumber data yang sama dan selalu mutakhir (single source of truth).

### 6.2 Karakteristik Pengguna (User Profiles)

| Profil Pengguna | Latar Belakang | Tingkat & Pola Interaksi dengan Sistem | Frekuensi Penggunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin | Latar belakang IT/tata kelola dokumen; memahami struktur organisasi TTH | Rendah–Sedang (aktivitas administratif rutin: pembuatan akun, pengaturan lab/ruangan) | Berkala (mingguan/bulanan) |
| Manager (Mgr. Lab) | Latar belakang teknis metrologi/kalibrasi; kompeten dalam menilai kelayakan peralatan | Sedang (persetujuan verifikasi dan peminjaman, tinjauan laporan) | Harian/mingguan sesuai volume pengajuan |
| Staff — PIC Peralatan | Latar belakang teknis laboratorium, bukan tenaga IT; terbiasa dengan formulir Excel TLKM13/F/003 dan F/001 | Tinggi (input data harian: registrasi, verifikasi, pemeriksaan kondisi) | Harian |
| Staff — Peminjam | Personel pelaksana pengujian/kalibrasi dari berbagai laboratorium | Rendah–Sedang (pengajuan dan pengembalian peminjaman) | Sesuai kebutuhan pekerjaan |

Implikasi rancangan: karena mayoritas pengguna (PIC Peralatan) berlatar belakang teknis laboratorium dan bukan tenaga IT, antarmuka SiKEPo harus sederhana, meniru struktur formulir yang telah dikenal (TLKM13/F/001 dan F/003), disertai validasi otomatis untuk mengurangi kesalahan input yang selama ini terjadi pada berkas Excel manual.

## 7. Daftar Modul

| ID | Nama Modul | Deskripsi Singkat | Entitas Data Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Manajemen Pengguna dan Hak Akses | Pengelolaan akun, role, dan otorisasi pengguna sistem. | users |
| M2 | Manajemen Laboratorium dan Ruangan | Pengelolaan data induk laboratorium dan ruangan penyimpanan Peralatan. | labs, ruangan |
| M3 | Manajemen Data Induk Peralatan | Registrasi, pemutakhiran, dan penetapan status/kondisi Peralatan. | peralatan |
| M4 | Verifikasi Peralatan | Pencatatan hasil verifikasi kelayakan sebelum Peralatan ditempatkan/dikembalikan ke layanan. | peralatan (kolom verified_by, verified_at, verification_note, kondisi) |
| M5 | Pemeriksaan Berkala Peralatan | Pengelolaan pemeriksaan berkala terhadap Peralatan yang meliputi kalibrasi, verifikasi fungsi, pengecekan antara, pemeliharaan, dan karakterisasi ulang. | jadwal_pemeriksaan, jenis_pemeriksaan, hasil_pemeriksaan, dokumen_pemeriksaan |
| M6 | Peminjaman Peralatan | Pengajuan, persetujuan, dan pengembalian peminjaman Peralatan. | peminjaman, detail_peminjaman |
| M7 | Pelaporan dan Dashboard | Ringkasan status, riwayat, dan ekspor laporan Peralatan. | seluruh tabel (agregasi lintas modul) |
| M8 | Audit Trail dan Pengendalian Rekaman | Penjagaan keterlacakan dan keutuhan rekaman sesuai klausul 7.5 dan 8.4. | kolom created_at, updated_at, deleted_at pada seluruh tabel |
| M9 | Pengelolaan Peralatan di Luar Kendali Permanen | Pencatatan dan pemantauan Peralatan yang berada di luar kendali permanen, seperti alat yang disewa, dipinjam dari pihak lain, atau milik pelanggan. | lokasi_peralatan, status_peralatan, transaksi_peralatan_keluar |
| M10 | Penanganan Peralatan dalam Peninjauan | Pengelolaan Peralatan yang mengalami ketidaksesuaian, termasuk pencatatan status, isolasi, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap peralatan. | ketidaksesuaian, evaluasi, tindak_lanjut, status_peralatan |
| M11 | Perbaikan Peralatan | Pencatatan dan pemantauan proses perbaikan Peralatan yang mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian. | status_penghapusan, alasan_penghapusan, tanggal_penghapusan |
| M12 | Perbaikan Peralatan | Pengelolaan penetapan status Peralatan yang sudah tidak digunakan dan proses penghapusan dari daftar peralatan. | Pengelolaan penetapan status Peralatan yang sudah tidak digunakan dan proses penghapusan dari daftar peralatan. |

## 8. Asumsi, Ketergantungan, dan Batasan

### 8.1 Asumsi

- Setiap pengguna sistem memiliki NIP dan alamat email aktif yang terdaftar sesuai data kepegawaian TTH.

- Penunjukan PIC peralatan telah ditetapkan melalui Surat Tugas/SK sebelum akun staff terkait diberi tanggung jawab atas suatu ruangan/peralatan  pada sistem.

- Satu ruangan memiliki tepat satu PIC dan satu laboratorium memiliki tepat satu manager, sesuai kardinalitas pada skema basis data.

- Infrastruktur jaringan internal TTH tersedia dan memadai untuk mengakses SiKEPo berbasis web pada jam operasional laboratorium.

- Pelaksanaan kalibrasi eksternal dan penerbitan sertifikat kalibrasi tetap dilakukan melalui proses eksisting (TLKM21/P) di luar SiKEPo pada tahap ini.

### 8.2 Ketergantungan

- Kebijakan retensi rekaman TTH (5 tahun) menjadi acuan kebutuhan penyimpanan data dan mekanisme soft delete pada seluruh tabel transaksi.

- Struktur tujuh kelompok peralatan dan pemetaannya ke tiga laboratorium (Lab DES, Lab IQA, Lab Kalibrasi) sebagaimana diatur TLKM13/P butir 7.1.c menjadi acuan struktur data labs dan ruangan.

- Ketersediaan modul verifikasi pada SiKEPo menjadi prasyarat penghentian pencatatan manual pada Log Verifikasi TLKM13/F/003, sebagaimana diamanatkan TLKM13/IK/003 butir 8.4 angka 5; penghentian tersebut memerlukan revisi IK terkait.

- Kelengkapan dan migrasi data awal bergantung pada kualitas data TLKM13/F/001 (Daftar peralatan 2026) yang menjadi sumber data induk peralatan.

### 8.3 Batasan

- Sistem pada tahap ini tidak mencakup perhitungan statistik peta kendali, penjadwalan otomatis kalibrasi/pengecekan antara, maupun pemantauan lingkungan (suhu/kelembapan/catu daya) secara real-time.

- Sistem tidak menggantikan keabsahan sertifikat kalibrasi resmi maupun proses penandatanganan dokumen mutu pada SIDOMO; SiKEPo berfungsi sebagai pencatat status dan riwayat operasional peralatan.

- Skema basis data saat ini membatasi satu PIC per ruangan dan satu manager per laboratorium; penambahan struktur organisasi yang lebih kompleks memerlukan perubahan skema pada iterasi berikutnya.

- Tanda tangan basah/elektronik berkekuatan hukum pada lembar verifikasi cetak tetap dilaksanakan di luar sistem, sebagaimana ketentuan TLKM13/IK/003 butir 8.3.

# BAGIAN III — KEBUTUHAN FUNGSIONAL

## 9. Kebutuhan Fungsional per Modul

Kebutuhan fungsional diberi kode FR-[Modul]-[Nomor Urut] dan disusun berdasarkan ketentuan pada TLKM13/P, TLKM13/IK/003, serta struktur skema basis data db_sikepo.

### 9.1 Modul M1 — Manajemen Pengguna dan Hak Akses

| ID | Deskripsi Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-M1-01 | Sistem menyediakan fungsi pembuatan akun pengguna baru mencakup NIP, nama, email, kata sandi, role, dan jabatan (position). | Admin |
| FR-M1-02 | Sistem memvalidasi keunikan NIP dan email pada saat pembuatan/pemutakhiran akun. | Sistem |
| FR-M1-03 | Sistem mendukung tiga role akses: admin, manager, dan staff, dengan hak akses berbeda sesuai matriks akses pada butir 13. | Admin |
| FR-M1-04 | Sistem menyediakan fungsi autentikasi (login) menggunakan email/NIP dan kata sandi yang tersimpan terenkripsi. | Seluruh Pengguna |
| FR-M1-05 | Sistem menyediakan fungsi penonaktifan akun secara logis (soft delete) tanpa menghapus riwayat aktivitas pengguna terkait. | Admin |
| FR-M1-06 | Sistem mencatat waktu pembuatan (created_at) dan pembaruan terakhir (updated_at) setiap akun secara otomatis. | Sistem |

### 9.2 Modul M2 — Manajemen Laboratorium dan Ruangan

| ID | Deskripsi Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-M2-01 | Sistem menyediakan pendataan laboratorium (nama_lab, kode_lab) beserta penetapan satu akun bermanager sebagai penanggung jawab (manager_id). | Admin |
| FR-M2-02 | Sistem menyediakan pendataan ruangan (nama_ruangan, kode_ruangan) di bawah satu laboratorium, beserta penetapan satu PIC ruangan (pic_id). | Admin |
| FR-M2-03 | Sistem memvalidasi keunikan kode_lab dan kode_ruangan. | Sistem |
| FR-M2-04 | Sistem mencegah penghapusan laboratorium/ruangan yang masih memiliki data ruangan/perangkat aktif terkait (mengikuti aturan referensial ON DELETE RESTRICT). | Sistem |
| FR-M2-05 | Sistem menampilkan struktur hierarki Laboratorium > Ruangan > Peralatan untuk kemudahan navigasi. | Seluruh Pengguna |

### 9.3 Modul M3 — Manajemen Data Induk Peralatan

| ID | Deskripsi Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-M3-01 | Sistem menyediakan pendaftaran peralatan baru dengan atribut kode_peralatan, nama_peralatan, merk, model, nomor_seri, jumlah, dan ruangan penempatan, oleh pengguna yang tercatat sebagai input_by. | Staff (PIC) |
| FR-M3-02 | Sistem menetapkan status registrasi (jenis) = pending secara otomatis untuk setiap peralatan baru sampai diverifikasi oleh Manager. | Sistem |
| FR-M3-03 | Sistem memvalidasi keunikan kode_alat sebagai identitas/nomor aset Peralatan, selaras dengan TLKM13/F/001. | Sistem |
| FR-M3-04 | Sistem menyediakan fungsi pemutakhiran atribut peralatan (merk, model, ruangan, jumlah) oleh PIC atau Admin. | Staff (PIC), Admin |
| FR-M3-05 | Sistem menyediakan fungsi penonaktifan peralatan (jenis = tidak_aktif) untuk peralatan yang ditarik permanen dari layanan. | Manager |
| FR-M3-06 | Sistem menampilkan dan memutakhirkan kondisi terkini peralatan (sesuai/tidak_sesuai/tidak_berlaku) sebagai representasi hasil verifikasi terakhir sesuai kategori Sesuai/Tidak Sesuai/Tidak Berlaku pada TLKM13/IK/003. | Sistem |
| FR-M3-07 | Sistem menampilkan riwayat perubahan status (jenis) dan kondisi suatu peralatan secara kronologis. | Seluruh Pengguna (sesuai hak akses) |
| FR-M3-08 | Sistem menyediakan pencarian dan penyaringan (filter) data peralatan berdasarkan ruangan, laboratorium, status, kondisi, dan merek/tipe. | Seluruh Pengguna |

### 9.4 Modul M4 — Verifikasi Peralatan

Modul ini merupakan turunan digital atas TLKM13/F/003 Verifikasi Peralatan dan TLKM13/IK/003, khususnya keputusan kelayakan sebelum Peralatan ditempatkan/dikembalikan ke layanan.

| ID | Deskripsi Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-M4-01 | Sistem menyediakan formulir verifikasi peralatan yang merujuk pada data induk peralatan (peralatan_id) dan mencatat hasil pemeriksaan sebagai kondisi (sesuai/tidak_sesuai/tidak_berlaku). | Staff (PIC) |
| FR-M4-02 | Sistem mewajibkan pengisian catatan verifikasi (verification_note) apabila kondisi bernilai tidak_sesuai atau tidak_berlaku, selaras ketentuan TLKM13/IK/003 butir 8.2. | Sistem |
| FR-M4-03 | Sistem hanya mengizinkan status jenis = aktif (alat dinyatakan layak/masuk layanan) apabila tidak terdapat hasil pemeriksaan tidak_sesuai pada verifikasi terkait. | Sistem |
| FR-M4-04 | Sistem mencatat identitas dan waktu penyetuju verifikasi (verified_by, verified_at) oleh Manager sebagai pengesahan keputusan kelayakan. | Manager |
| FR-M4-05 | Sistem mencegah Peralatan berstatus jenis = pending atau ditolak digunakan pada pengajuan peminjaman (Modul M6). | Sistem |
| FR-M4-06 | Sistem memperlakukan rekaman verifikasi yang telah disetujui sebagai rekaman tidak dapat diubah (append-only); koreksi dilakukan melalui rekaman verifikasi baru, bukan penimpaan rekaman lama, sesuai ketentuan TLKM13/IK/003 butir 8.4. | Sistem |
| FR-M4-07 | Sistem menampilkan riwayat lengkap verifikasi suatu Peralatan, termasuk nama pelaksana dan penyetuju, sebagai pengganti fungsi Log Verifikasi pada TLKM13/F/003. | Seluruh Pengguna (sesuai hak akses) |

### 9.5 Modul M5 — Pemeriksaan Kondisi Peralatan

| ID | Deskripsi Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-M5-01 | Sistem menyediakan pencatatan pemeriksaan kondisi Peralatan oleh pengguna, mencakup Peralatan terkait (peralatan_id), pemeriksa (user_id), kondisi (baik/rusak_ringan/rusak_berat), catatan, dan tanggal pemeriksaan. | Staff (PIC/Peminjam) |
| FR-M5-02 | Sistem menampilkan riwayat pemeriksaan kondisi suatu Peralatan secara kronologis sebagai bagian dari rekaman riwayat Peralatan. | Seluruh Pengguna (sesuai hak akses) |
| FR-M5-03 | Sistem memberikan penandaan (notifikasi/label) pada data induk Peralatan apabila hasil pemeriksaan terbaru berstatus rusak_berat, untuk tindak lanjut oleh Manager. | Sistem |
| FR-M5-04 | Sistem memungkinkan pencatatan pemeriksaan kondisi baik secara mandiri maupun terkait langsung dengan transaksi peminjaman (Modul M6). | Sistem |

### 9.6 Modul M6 — Peminjaman Peralatan

| ID | Deskripsi Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-M6-01 | Sistem menyediakan pengajuan peminjaman oleh pengguna dengan tanggal_pinjam, tanggal_kembali_rencana, dan tujuan peminjaman. | Staff (Peminjam) |
| FR-M6-02 | Sistem mengizinkan satu pengajuan peminjaman memuat satu atau beberapa Peralatan dari ruangan/laboratorium yang berbeda, masing-masing sebagai baris detail_peminjaman. | Staff (Peminjam) |
| FR-M6-03 | Sistem menetapkan status default pending pada setiap pengajuan peminjaman dan pada setiap detail Peralatan di dalamnya. | Sistem |
| FR-M6-04 | Sistem menyediakan fungsi persetujuan atau penolakan per peralatan (detail_peminjaman) secara independen oleh PIC/Manager terkait, mencatat verified_by, verified_at, dan verification_note. | Manager / Staff (PIC) |
| FR-M6-05 | Sistem mencegah persetujuan peminjaman atas peralatan yang berstatus jenis selain aktif atau berkondisi tidak_sesuai. | Sistem |
| FR-M6-06 | Sistem mencatat kondisi peralatan saat diserahkan kepada peminjam (kondisi_saat_pinjam) dan saat dikembalikan (kondisi_saat_kembali), menggunakan skala baik/rusak_ringan/rusak_berat. | Staff (PIC) |
| FR-M6-07 | Sistem memperbarui status peminjaman menjadi borrowed setelah seluruh detail disetujui dan peralatan diserahkan, dan menjadi returned setelah seluruh detail peralatan dikembalikan. | Sistem |
| FR-M6-08 | Sistem menyediakan fungsi pembatalan peminjaman (status cancelled) sebelum peralatan diserahkan kepada peminjam. | Staff (Peminjam) |
| FR-M6-09 | Sistem menampilkan riwayat peminjaman suatu peralatan maupun riwayat peminjaman oleh suatu pengguna, sebagai pelengkap fungsi TLKM13/F/010 Logbook peralatan untuk kegiatan peminjaman. | Seluruh Pengguna (sesuai hak akses) |

### 9.7 Modul M7 — Pelaporan dan Dashboard

| ID | Deskripsi Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-M7-01 | Sistem menyediakan dasbor ringkasan jumlah peralatan menurut status registrasi (pending/aktif/ditolak/tidak_aktif) dan menurut kondisi (sesuai/tidak_sesuai/tidak_berlaku). | Manager, Admin |
| FR-M7-02 | Sistem menyediakan laporan daftar peralatan per laboratorium/ruangan, sepadan dengan struktur TLKM13/F/001 Daftar peralatan. | Seluruh Pengguna (sesuai hak akses) |
| FR-M7-03 | Sistem menyediakan laporan riwayat peminjaman berdasarkan rentang tanggal, pengguna, atau Peralatan tertentu. | Manager, Admin |
| FR-M7-04 | Sistem menyediakan laporan peralatan dengan kondisi rusak_ringan atau rusak_berat sebagai bahan tindak lanjut Manager. | Manager |
| FR-M7-05 | Sistem menyediakan fungsi ekspor laporan ke berkas eksternal (mis. Excel/PDF) untuk kebutuhan audit internal dan asesmen KAN. | Manager |

### 9.8 Modul M8 — Audit Trail dan Pengendalian Rekaman

| ID | Deskripsi Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-M8-01 | Sistem mencatat waktu pembuatan (created_at) dan pembaruan terakhir (updated_at) secara otomatis pada setiap rekaman di seluruh tabel. | Sistem |
| FR-M8-02 | Sistem menerapkan penghapusan logis (deleted_at) dan tidak melakukan penghapusan fisik data pada tabel transaksi maupun master, guna menjaga keterlacakan rekaman sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.5 dan 8.4. | Sistem |
| FR-M8-03 | Sistem membatasi pengubahan rekaman verifikasi dan pemeriksaan yang telah disetujui hanya melalui penambahan rekaman koreksi baru yang merujuk pada rekaman sebelumnya. | Sistem |
| FR-M8-04 | Sistem menyediakan jejak audit (activity log) yang dapat ditelusuri oleh Manajer Mutu untuk keperluan audit internal maupun eksternal (asesmen KAN). | Admin |

## 10. Kebutuhan Data

Kebutuhan data disusun berdasarkan skema basis data db_sikepo. Ringkasan struktur data utama disajikan pada tabel berikut; kolom created_at, updated_at, dan deleted_at tersedia pada seluruh entitas namun tidak diulang pada setiap baris untuk keringkasan.

### 10.1 Entitas users

| Kolom | Tipe/Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| user_id | BIGINT, PK, auto increment | Kunci utama pengguna. |
| nip | VARCHAR(30), unik | Nomor Induk Pegawai. |
| name | VARCHAR(100) | Nama lengkap pengguna. |
| email | VARCHAR(150), unik | Alamat surel untuk login dan notifikasi. |
| password | VARCHAR(255) | Kata sandi tersimpan terenkripsi (hash). |
| role | ENUM: admin, staff, manager | Peran akses pada sistem. |
| position | VARCHAR(100) | Jabatan/peran fungsional (mis. PIC Peralatan, Mgr. Lab). |

### 10.2 Entitas labs

| Kolom | Tipe/Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT, PK, auto increment | Kunci utama laboratorium. |
| manager_id | BIGINT, FK ke users.user_id | Manager penanggung jawab laboratorium (satu manager per lab). |
| nama_lab | VARCHAR(100) | Nama laboratorium (mis. Lab DES, Lab IQA, Lab Kalibrasi). |
| kode_lab | VARCHAR(50), unik | Kode identitas laboratorium. |

### 10.3 Entitas ruangan

| Kolom | Tipe/Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT, PK, auto increment | Kunci utama ruangan. |
| lab_id | BIGINT, FK ke labs.id | Laboratorium induk ruangan. |
| pic_id | BIGINT, FK ke users.user_id | PIC penanggung jawab ruangan (satu PIC per ruangan, dapat berperan apa pun). |
| nama_ruangan | VARCHAR(100) | Nama ruangan penyimpanan/penggunaan Peralatan. |
| kode_ruangan | VARCHAR(50), unik | Kode identitas ruangan. |

### 10.4 Entitas peralatan

| Kolom | Tipe/Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT, PK, auto increment | Kunci utama Peralatan. |
| ruangan_id | BIGINT, FK ke ruangan.id | Ruangan penempatan Peralatan. |
| kode_peralatan | VARCHAR(50), unik | Nomor aset/identitas Peralatan, setara kolom Nomor Aset pada TLKM13/F/001. |
| nama_peralatan, merk, model, nomor_seri | VARCHAR | Identitas teknis Peralatan setara TLKM13/F/001. |
| jumlah | INT UNSIGNED, default 1 | Jumlah unit Peralatan pada satu pencatatan. |
| kondisi | ENUM: sesuai, tidak_sesuai, tidak_berlaku | Hasil pemeriksaan kesesuaian terakhir (S/TS/TB), turunan digital TLKM13/IK/003. |
| jenis | ENUM: pending, aktif, ditolak, tidak_aktif | Status siklus registrasi/kelayakan Peralatan pada sistem. |
| input_by | BIGINT, FK ke users.user_id | Pengguna yang mendaftarkan Peralatan. |
| verified_by, verified_at, verification_note | BIGINT (FK)/DATETIME/TEXT | Pengesahan dan catatan verifikasi oleh Manager. |

### 10.5 Entitas peminjaman

| Kolom | Tipe/Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT, PK, auto increment | Kunci utama transaksi peminjaman. |
| user_id | BIGINT, FK ke users.user_id | Pengguna yang mengajukan peminjaman. |
| tanggal_pinjam, tanggal_kembali_rencana | DATETIME | Rencana periode peminjaman. |
| tanggal kembali aktual | DATETIME | Tanggal peralatan kembali |
| tujuan | TEXT | Keperluan/tujuan peminjaman PeralatanPeralatan. |
| status | ENUM: pending, approved, rejected, borrowed, returned, cancelled | Status keseluruhan transaksi peminjaman. |
| notes | TEXT | Catatan tambahan pada transaksi peminjaman. |

### 10.6 Entitas detail_peminjaman

| Kolom | Tipe/Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT, PK, auto increment | Kunci utama baris detail peminjaman. |
| peminjaman_id | BIGINT, FK ke peminjaman.id | Transaksi peminjaman induk. |
| peralatan_id | BIGINT, FK ke peralatan.id | Peralatan yang dipinjam. |
| jumlah | INT UNSIGNED, default 1 | Jumlah unit peralatan yang dipinjam pada baris ini. |
| status | ENUM: pending, approved, rejected | Status persetujuan per peralatan. |
| verified_by, verified_at, verification_note | BIGINT (FK)/DATETIME/TEXT | Pengesahan persetujuan/penolakan per peralatan. |
| kondisi_saat_pinjam, kondisi_saat_kembali | ENUM: baik, rusak_ringan, rusak_berat | Kondisi peralatan pada saat diserahkan dan saat dikembalikan. |
| catatan | TEXT | Catatan tambahan per peralatan yang dipinjam. |

### 10.7 Entitas pemeriksaan_peralatan

| Kolom | Tipe/Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT, PK, auto increment | Kunci utama rekaman pemeriksaan. |
| peralatan_id | BIGINT, FK ke peralatan.id | Peralatan yang diperiksa. |
| user_id | BIGINT, FK ke users.user_id | Pengguna pelaksana pemeriksaan. |
| kondisi | ENUM: baik, rusak_ringan, rusak_berat | Hasil pemeriksaan kondisi fisik peralatan. |
| catatan | TEXT | Catatan hasil pemeriksaan. |
| tanggal_pemeriksaan | DATETIME | Tanggal dan waktu pelaksanaan pemeriksaan. |

## 11. Kebutuhan Antarmuka

### 11.1 Antarmuka Pengguna

- Aplikasi web responsif yang dapat diakses melalui peramban (browser) standar pada komputer dan tablet di lingkungan laboratorium.

- Formulir input peralatan, verifikasi, pemeriksaan kondisi, dan peminjaman dirancang menyerupai struktur formulir TLKM13/F/001 dan TLKM13/F/003 yang telah dikenal oleh PIC peralatan, untuk mempercepat adopsi.

- Dasbor ringkasan status peralatan dengan indikator visual (mis. warna) untuk status DO NOT USE/tidak_sesuai, LIMITED/terbatas, dan LAYAK/aktif.

- Notifikasi dalam aplikasi untuk pengajuan peminjaman/verifikasi yang menunggu persetujuan Manager.

### 11.2 Antarmuka Perangkat Keras

- Tidak terdapat kebutuhan perangkat keras khusus; sistem dijalankan pada perangkat komputer/tablet standar yang telah tersedia di TTH.

- Dukungan pencetakan label/kode identitas peralatan (mis. QR/barcode) bersifat opsional untuk pengembangan lanjutan guna mempercepat pemindaian saat verifikasi dan peminjaman.

### 11.3 Antarmuka Perangkat Lunak

- Peramban web modern (mis. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox versi terkini).

- Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang kompatibel dengan skema db_sikepo, menggunakan character set utf8mb4 dan collation utf8mb4_unicode_ci.

### 11.4 Antarmuka Komunikasi/Integrasi

- Fungsi ekspor data ke format Excel (.xlsx) yang selaras dengan struktur kolom TLKM13/F/001 Daftar Peralatan, untuk kebutuhan pelaporan dan masa transisi.

- Potensi integrasi dengan sistem pengendalian dokumen SIDOMO untuk pengunggahan rekaman hasil verifikasi tercetak; integrasi otomatis diusulkan sebagai pengembangan tahap berikutnya.

- Notifikasi surel (email) atas pengajuan yang memerlukan persetujuan bersifat opsional pada tahap berikutnya.

## 12. Kebutuhan Non-Fungsional

| Kategori | Kebutuhan Non-Fungsional |
| --- | --- |
| Keamanan | Kata sandi pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi (hash); akses ke setiap modul dibatasi berdasarkan role sesuai matriks akses (butir 13); sesi login memiliki batas waktu tidak aktif (session timeout). |
| Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan | Pemrosesan data pribadi pengguna tunduk pada kebijakan pelindungan data pribadi TTH; akses pihak eksternal (auditor/magang) diberikan hanya setelah menandatangani TLKM20/F/005 dan dibatasi hanya-baca. |
| Keandalan/Ketersediaan | Sistem tersedia sekurang-kurangnya pada jam operasional laboratorium dengan target ketersediaan minimal 99% pada jam operasional tersebut. |
| Kinerja | Operasi pencarian dan penyaringan data peralatan (mencakup ratusan hingga ribuan rekaman) memberikan hasil dalam waktu respons yang wajar bagi pengguna operasional harian. |
| Auditabilitas | Rekaman verifikasi dan pemeriksaan yang telah disetujui bersifat tidak dapat dihapus/ditimpa; setiap koreksi dilakukan melalui penambahan rekaman baru yang tertaut ke rekaman sebelumnya, sesuai klausul 7.5 dan TLKM13/IK/003 butir 8.4. |
| Retensi Data | Rekaman data peralatan, verifikasi, dan peminjaman disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sesuai kebijakan retensi TTH, dengan mekanisme soft delete untuk menjaga ketertelusuran. |
| Pencadangan dan Pemulihan | Data dicadangkan secara berkala dan tersedia prosedur pemulihan (recovery) apabila terjadi kegagalan sistem, sejalan dengan pengendalian sistem informasi laboratorium klausul 7.11. |
| Usabilitas | Antarmuka dirancang untuk pengguna berlatar belakang teknis laboratorium (bukan tenaga IT), dengan istilah dan struktur formulir yang konsisten dengan dokumen mutu eksisting. |
| Skalabilitas | Struktur data mendukung penambahan laboratorium, ruangan, dan peralatan baru tanpa memerlukan perubahan mendasar pada skema basis data. |
| Kepatuhan (Compliance) | Rancangan dan operasional sistem selaras dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.5, 7.7, 7.10, 7.11, dan 8.4, serta KAN Pd-02.05 dan KAN K-02. |

## 13. Matriks Akses User per Role

Legenda: C = Create (tambah), R = Read (lihat), U = Update (ubah), D = Delete/Nonaktifkan (hapus logis), A = Approve (menyetujui/memutuskan). Tanda “–” berarti tidak memiliki akses.

| Modul / Fungsi | Admin | Manager | Staff |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Manajemen Pengguna | C R U D | R (tim sendiri) | R (profil sendiri) |
| M2 — Manajemen Lab & Ruangan | C R U D | R U (lab sendiri) | R |
| M3 — Data Induk Peralatan | R U D | R U A | C R U |
| M4 — Verifikasi Peralatan | R | R A | C R U |
| M5 — Pemeriksaan Kondisi | R | R | C R U |
| M6 — Peminjaman Peralatan | R | R A | C R U (pengajuan/detail sendiri) |
| M7 — Pelaporan & Dashboard | R | R (ekspor) | R (terbatas pada tanggung jawab) |
| M8 — Audit Trail | R | R | – |

Catatan: Manajer Mutu diberikan akses baca (R) lintas seluruh modul sebagai penugasan khusus atas akun ber-role manager sesuai tabel pemangku kepentingan pada butir 5, tanpa hak persetujuan (A) di luar kewenangannya.

# BAGIAN IV — PERALIHAN DAN VERIFIKASI

## 14. Migrasi Data

### 14.1 Sumber Data

- TLKM13/F/001 v2 Daftar Peralatan (2026) — berkas Excel dengan sheet Peralatan (± 867 baris data), Alat Bantu, Peralatan Rusak, dan KAL, sebagai sumber utama data induk entitas peralatan.

- Berkas kerja TLKM13/F/003 per Peralatan (Lembar Rincian Verifikasi dan Log Verifikasi) sebagai sumber riwayat verifikasi entitas peralatan (kolom verified_by, verified_at, verification_note, kondisi) dan sebagai dasar rekaman awal Modul M4.

- Data kepegawaian PIC Peralatan dan Mgr. Lab (Surat Tugas/SK) sebagai sumber data entitas users, labs, dan ruangan.

### 14.2 Tahapan Migrasi

| No. | Tahapan | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ekstraksi dan Pembersihan Data | Mengekstrak data dari seluruh sheet TLKM13/F/001 (Peralatan, Peralatan Bantu, Peralatan Rusak, KAL); menormalkan format nomor aset, nama peralatan, dan tanggal; menghapus baris kosong/contoh. |
| 2 | Pemetaan Kolom (Mapping) | Memetakan kolom Nomor Aset → kode_peralatan, Nama Peralatan → nama_peralatan, Merek → merk, Tipe/Model → model, Nomor Seri → nomor_seri; sheet Peralatan Rusak dipetakan dengan kondisi = tidak_sesuai dan jenis awal = tidak_aktif atau pending sesuai hasil konfirmasi Mgr. Lab. |
| 3 | Pemetaan Struktur Organisasi | Menyusun data labs (Lab DES, Lab IQA, Lab Kalibrasi) dan ruangan berdasarkan tujuh kelompok peralatan (KAL, DEV, OCS, IPR, FBA, ENE, SFT) dan penanggung jawab (PIC) eksisting. |
| 4 | Validasi Integritas Referensial | Memastikan setiap peralatan memiliki ruangan_id yang valid, setiap ruangan memiliki lab_id dan pic_id yang valid, dan setiap lab memiliki manager_id yang valid, sebelum data dimuat ke basis data produksi. |
| 5 | Uji Coba Migrasi (Staging) | Memuat data hasil pemetaan ke lingkungan staging dan membandingkan jumlah baris serta ringkasan status dengan TLKM13/F/001 sumber. |
| 6 | Rekonsiliasi dengan PIC/Mgr. Lab | Setiap Mgr. Lab (Lab DES, Lab IQA, Lab Kalibrasi) meninjau dan mengonfirmasi kebenaran data peralatan pada laboratoriumnya sebelum disahkan sebagai data awal (data cut-off). |
| 7 | Cutover dan Masa Paralel | Mengoperasikan SiKEPo dan mekanisme manual (Excel) secara paralel sekurang-kurangnya satu periode pemutakhiran (mengacu pada siklus pemutakhiran TLKM13/F/001 setiap Januari/Juli) sebelum pencatatan manual dihentikan. |
| 8 | Pengesahan Migrasi | Mgr. Lab masing-masing laboratorium menandatangani berita acara kesesuaian data migrasi sebagai dasar penghentian pencatatan manual dan revisi TLKM13/IK/003 sesuai butir 8.4 angka 5. |

### 14.3 Rencana Pemulihan (Rollback)

- Salinan asli TLKM13/F/001 dan berkas TLKM13/F/003 per peralatan tetap dipelihara sebagai arsip selama masa stabilisasi berjalan (minimal satu periode pemutakhiran).

- Apabila ditemukan ketidaksesuaian data pasca-migrasi yang signifikan, pencatatan dapat sementara dikembalikan ke mekanisme manual untuk data yang terdampak, sambil dilakukan investigasi dan koreksi pada SiKEPo.

## 15. Kriteria Penerimaan (Uji Terima)

Kriteria penerimaan disusun sebagai skenario Uji Terima Pengguna (User Acceptance Test/UAT) dengan kode UAT-[Nomor], merepresentasikan kondisi yang harus terpenuhi agar sistem dinyatakan diterima oleh pemangku kepentingan.

| ID | Modul Terkait | Skenario dan Kriteria Penerimaan |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | M3 | Pengguna dengan role staff dapat mendaftarkan peralatan baru, dan sistem menetapkan status jenis = pending secara otomatis tanpa input manual. |
| UAT-02 | M3 / M4 | Pengguna dengan role manager dapat menyetujui atau menolak hasil verifikasi suatu peralatan, dan status jenis berubah menjadi aktif atau ditolak sesuai keputusan, dengan verified_by dan verified_at tercatat otomatis. |
| UAT-03 | M4 | Sistem menolak penetapan status aktif (layak) apabila terdapat aspek pemeriksaan verifikasi bernilai tidak_sesuai, dan menampilkan pesan kesalahan yang jelas kepada pengguna. |
| UAT-04 | M4 | Sistem mewajibkan pengisian verification_note ketika kondisi verifikasi diisi tidak_sesuai atau tidak_berlaku, dan menolak penyimpanan apabila kolom tersebut kosong. |
| UAT-05 | M6 | Pengguna dapat mengajukan satu peminjaman yang memuat lebih dari satu peralatan dari ruangan berbeda, dan setiap peralatan tercatat sebagai baris detail_peminjaman terpisah dengan status pending. |
| UAT-06 | M6 | PIC/Manager dapat menyetujui salah satu peralatan pada suatu peminjaman dan menolak peralatan lain pada peminjaman yang sama, tanpa memengaruhi status detail peralatan lainnya. |
| UAT-07 | M6 | Sistem mencatat kondisi_saat_pinjam pada saat peralatan diserahkan dan kondisi_saat_kembali pada saat peralatan dikembalikan, serta menampilkan keduanya pada riwayat peminjaman. |
| UAT-08 | M6 | Status peminjaman otomatis berubah menjadi returned setelah seluruh detail_peminjaman pada transaksi tersebut berstatus dikembalikan. |
| UAT-09 | M5 | Pencatatan hasil pemeriksaan kondisi dengan nilai rusak_berat menimbulkan penandaan pada data induk peralatan yang terlihat oleh Manager pada dasbor. |
| UAT-10 | M2 | Sistem menolak permintaan penghapusan laboratorium atau ruangan yang masih memiliki peralatan aktif, disertai pesan yang menjelaskan alasan penolakan. |
| UAT-11 | M7 | Laporan daftar peralatan yang diekspor dari sistem memuat jumlah baris dan status yang konsisten dengan data induk peralatan pada saat pengunduhan. |
| UAT-12 | M8 | Data yang dihapus melalui fungsi hapus (soft delete) tidak lagi muncul pada daftar aktif, namun tetap dapat ditelusuri oleh pengguna dengan hak akses audit. |
| UAT-13 | M1 | Sistem menolak pembuatan akun baru dengan NIP atau email yang telah terdaftar sebelumnya, disertai pesan kesalahan yang sesuai. |

## 16. Matriks Keterlacakan (Modul – ID Kebutuhan – Skenario Uji Terima)

Matriks berikut menelusuri keterkaitan antara modul, kebutuhan fungsional (FR), dan skenario uji terima (UAT) untuk memastikan setiap kebutuhan memiliki cakupan pengujian.

| Modul | ID Kebutuhan Fungsional | Skenario Uji Terima (UAT) |
| --- | --- | --- |
| M1 | FR-M1-01, FR-M1-02 | UAT-13 |
| M1 | FR-M1-03, FR-M1-04, FR-M1-05, FR-M1-06 | Diuji melalui pengujian fungsional login dan hak akses pada seluruh skenario UAT-01 s.d. UAT-13 (lintas modul) |
| M2 | FR-M2-01, FR-M2-02, FR-M2-03 | Diuji pada penyiapan data awal sebelum UAT-01 |
| M2 | FR-M2-04 | UAT-10 |
| M3 | FR-M3-01, FR-M3-02, FR-M3-03 | UAT-01, UAT-13 |
| M3 | FR-M3-05 | UAT-02, UAT-09 |
| M3 | FR-M3-06, FR-M3-07, FR-M3-08 | UAT-11 |
| M4 | FR-M4-01, FR-M4-02 | UAT-04 |
| M4 | FR-M4-03 | UAT-03 |
| M4 | FR-M4-04 | UAT-02 |
| M4 | FR-M4-05 | UAT-06 |
| M4 | FR-M4-06, FR-M4-07 | UAT-12 |
| M5 | FR-M5-01, FR-M5-02 | UAT-07 |
| M5 | FR-M5-03, FR-M5-04 | UAT-09 |
| M6 | FR-M6-01, FR-M6-02, FR-M6-03 | UAT-05 |
| M6 | FR-M6-04, FR-M6-05 | UAT-06 |
| M6 | FR-M6-06 | UAT-07 |
| M6 | FR-M6-07, FR-M6-08, FR-M6-09 | UAT-08 |
| M7 | FR-M7-01 s.d. FR-M7-05 | UAT-11 |
| M8 | FR-M8-01, FR-M8-02, FR-M8-03, FR-M8-04 | UAT-12 |

Dokumen ini bersifat draf dan terbuka untuk kaji ulang oleh Mgr. Lab Kalibrasi, Mgr. Lab DES, Mgr. Lab IQA, serta Manajer Mutu TTH sebelum ditetapkan sebagai acuan pengembangan SiKEPo.